## OSB MAHAL LİSTESİ
İŞİN ADI : |  | İPSALA OSB YÖNETİM BİNASI
SIRA NO | POZ NO | İMALATIN ADI | BİRİM | BODRUM KAT | ZEMIN KAT | 1.KAT | ÇATI | SAHA-ÇEVRE | TOPLAM MİKTAR
İŞ GRUBU : |  | PANO VE ŞALTERLER MAHAL LİSTESİ
1 | 07.5.1-001 | 1/2" Galvanizli Boru | m |  | X |  |  |  | 0
2 | 26.2-004 | Tehlike Levhası (Alüminyum), yeni şartnameye uygun | Adet | X |  |  |  |  | 0
3 | 35.100.6102 | 900 mm genişliğinde, Sac panolar (1.pano) (TS 3367 EN 60439-1) | Adet | X |  |  |  |  | 0
4 | 35.100.6302 | 900 mm genişliğinde, İlave sac panolar | Adet | X |  |  |  |  | 0
5 | 35.100.6402 | 0,10-0,20 m²'ye kadar (0,20 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir | Adet | X |  |  |  |  | 0
6 | 35.100.6403 | 0,20-0,30 m²'ye kadar (0,30 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir |  | X |  |  |  |  | 0
7 | 35.100.6502 | 0,10-0,20 m²'ye kadar (0,20 m² dahil), Gömme tip sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir | Adet | X | X | X |  |  | 0
8 | 35.100.6505 | 0,40-0,50 m²'ye kadar (0,50 m² dahil), Gömme tip sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir | Adet | X | X | X |  |  | 0
9 | 35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | kg | X |  |  |  |  | 0
10 | 35.105.1210 | 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | Adet | X | X | X | X |  | 0
11 | 35.105.1230 | Üç fazlı 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | Adet | X |  |  |  |  | 0
12 | 35.105.1332 | Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | Adet | X |  |  |  |  | 0
13 | 35.105.1333 | Üç fazlı 63 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | Adet | X |  |  |  |  | 0
14 | 35.110.1101 | 3x10A'den 3x63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | Adet | X |  |  |  |  | 0
15 | 35.110.1102 | 3x100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | Adet | X |  |  |  |  | 0
16 | 35.110.1106 | 3x250 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | Adet | X |  |  |  |  | 0
17 | 35.110.1207 | 3x300 A'e kadar, Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | Adet | X |  |  |  |  | 0
18 | 35.115.1021 | 4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | Adet | X |  |  |  |  | 0
19 | 35.115.1201 | 3x80 A'den 3x250 A'e kadar (Trifaze) 30-300 mA, Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Şalteri | Adet | X |  |  |  |  | 0
20 | 35.115.2102 | B sınıfı, 230 V AC, 100 kA (I imp, 10/350µs), üç faz, nötr-toprak, ilave kontak çıkışlı, Pano tipi aşırı gerilim koruyucuları (Alçak Gerilim Parafudrları) | Adet | X |  |  |  |  | 0
21 | 35.120.1151 | 2x16 A'e kadar, Aç-kapa tip pako şalterler | Adet | X |  |  |  |  | 0
22 | 35.120.1454 | İşaret Lambası 250v.'a kadar |  | X | X | X |  |  | 0
23 | 35.125.1103 | 3x25 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) | Adet | X |  |  |  |  | 0
24 | 35.130.1201 | 450 V'a kadar, Otomatik kumandalı harmonik filtreli merkezi kompanzasyon bataryaları (30 kVAr'a kadar) | kVAr | X |  |  |  |  | 0
25 | 35.130.1251 | 450 V'a kadar, Otomatik kumandalı harmonik filtreli ilave kompanzasyon bataryaları (TS EN 60255-1)'e uygun | kVAr | X |  |  |  |  | 0
26 | 35.130.2301 | En az 12 kademeli Reaktif Güç Kontrol Rölesi (SVC) | Adet | X |  |  |  |  | 0
27 | 35.130.2603 | 30 kVAr (3x50A)'a kadar, Endüktif Yük sürücü | Adet | X |  |  |  |  | 0
28 | 35.130.2705 | 230 V, 7,5 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör | Adet | X |  |  |  |  | 0
29 | 35.135.1102 | 0 -500 V'a kadar, Voltmetreler (TS 5590 EN 60051 -2) | Adet | X |  |  |  |  | 0
30 | 35.135.1303 | 100-2.000 A'e kadar, Ampermetreler (TS 5590 EN 60051 -2) | Adet | X |  |  |  |  | 0
31 | 35.135.1901 | 100-500/5 A, Ölçü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (TS-620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı | Adet | X |  |  |  |  | 0
32 | 35.135.2501 | Enerji analizörü, Enerji analizörleri ve devre elemanları | Adet | X |  |  |  |  | 0
33 | 35.135.2600 | COS Ø METRE (TS EN 61358) | Adet | X |  |  |  |  | 0
34 | 25.9/006 | X/5A, 380/220V. 4 TELLİ ÜÇ FAZLI AKTİF SAYAÇ | Adet | X |  |  |  |  | 0
35 | 35.185.1702 | 2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , Ø 60 mm mantar kafalı | Adet | X |  |  |  |  | 0
İŞ GRUBU : |  | KUVVETLİ AKIM KABLOLARI MAHAL LİSTESİ
1 | 35.150.1402 | 1x2,5 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) | m | X |  |  |  |  | 0
2 | 35.150.1530 | 3x1.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) | m | X | X | X |  |  | 0
3 | 35.150.1531 | 3x2.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) | m | X | X | X |  |  | 0
4 | 35.150.1561 | 4x2.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) | m | X |  |  |  |  | 0
5 | 35.150.2103 | 1x16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | m | X |  |  |  |  | 0
6 | 35.150.2106 | 1x50 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | m | X |  |  |  |  | 0
7 | 35.150.2174 | 3x95+50 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | m | X |  |  |  |  | 0
8 | 35.150.2212 | 5x4 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | m | X |  |  |  |  | 0
9 | 35.150.2213 | 5x6 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | m | X |  |  |  |  | 0
10 | 35.150.2214 | 5x10 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | m | X |  |  |  |  | 0
11 | 35.150.3101 | 1x4re, Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,6/1 kV kablolar (Kablo Fiyatı) | m | X |  |  |  |  | 0
12 | 35.150.3102 | 1x6re, Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,6/1 kV kablolar (Kablo Fiyatı) | m | X |  |  |  |  | 0
13 | 35.150.3162 | 4x4re, Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,6/1 kV kablolar (Kablo Fiyatı) | m | X |  |  |  |  | 0
14 | 35.150.3163 | 4x6re, Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,6/1 kV kablolar (Kablo Fiyatı) | m | X |  |  |  |  | 0
15 | 35.160.6501 | Ø=50 mm PE koruge boru, Kablo Muhafaza Boruları | m | X |  |  |  |  | 0
15 | 35.520.6022 | 7x1,5 mm², LIH(St) H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (VDE 0815 | m | X |  |  |  |  | 0
İŞ GRUBU : |  | SORTİLER VE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ MAHAL LİSTESİ
1 | 35.150.1531 | 3x2.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) | m | X | X | X | X |  | 0
2 | 35.160.1601 | Linye hattı, peşel bergman veya PVC boru, sorti iletkenleri galvanizli gaz borusu içerisinde, plastik izoleli iletkenler ile normal priz sortisi, ETANJ PRİZ SORTİSİ (Güvenlik hatlı) (TS uygunluk belgeli malzeme ile) | Adet | X | X | X | X |  | 0
3 | 35.160.3331 | Normal Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile | Adet | X | X | X |  |  | 0
4 | 35.160.3332 | Komutator Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile | Adet | X | X | X | X |  | 0
5 | 35.160.3333 | Vavien Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile | Adet | X |  |  |  |  | 0
6 | 35.160.3334 | Paralel Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile | Adet | X | X | X | X |  | 0
7 | 35.160.3503 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi | Adet | X | X | X | X |  | 0
8 | 35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan). | Adet | X | X | X |  |  | 0
9 | 35.170.1504 | Sıva üstü, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | Adet | X |  |  |  |  | 0
10 | 35.170.1801 | LED glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan). | Adet | X | X | X | X |  | 0
11 | 35.170.3050 | Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı | Adet | X | X | X |  |  | 0
12 | 35.170.5102 | Çift duylu, en az IP 40 koruma sınıflı, (360º Hareket Sensörlü tavan tipi) | Adet | X | X |  | X |  | 0
13 | 35.170.5202 | 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü, Hareket Sensörleri | Adet | X | X | X |  |  | 0
14 | 35.190.1200 | Zemine Gömülü (Şap Altı) Kablo Kanalları | kg | X |  |  |  |  | 0
15 | 35.190.1201 | Döşeme Altı Kanal Buatı | Adet | X |  |  |  |  | 0
16 | 35.190.1202 | Şap Altı veya Yükseltilmiş Döşeme Çoklu Priz Kutusu | Adet | X |  |  |  |  | 0
17 | 35.190.1701 | Topraklı priz 45x45mm | Adet |  | X |  |  |  | 0
18 | 35.190.1702 | Topraklı ups prizi kırmızı 45x45mm | Adet |  | X |  |  |  | 0
19 | 35.190.1703 | Telefon prizi 22,5x45mm | Adet |  | X |  |  |  | 0
20 | 35.190.1202 | Cat-6 prizi 22,5x45mm | Adet |  | X |  |  |  | 0
İŞ GRUBU : |  | UPS SİSTEMİ VE JENERATÖR TESİSATI MAHAL LİSTESİ
1 | 35.150.2174 | 3x95+50 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | m | X |  |  |  |  | 0
2 | 35.150.2213 | 5x6 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | m | X |  |  |  |  | 0
3 | 35.140.3106 | 1x50 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | m | X |  |  |  |  | 0
4 | 35.180.1306 | 20 kVA, en az 20 dakika akü besleme süreli, Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı | Adet | X |  |  |  |  | 0
5 | 35.520.6017 | 2x1,5 mm², LIH(St) H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (VDE 0815 | m | X |  |  |  |  | 0
6 | 35.520.6022 | 7x1,5 mm², LIH(St) H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (VDE 0815 | m | X |  |  |  |  | 0
7 | 35.750.3001 | 50 mm² som bakır, Bina ihata iletkeni tesisatı | m | X |  |  |  |  | 0
8 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: m) | Adet | X |  |  |  |  | 0
İŞ GRUBU : |  | YANGIN İHBAR TESİSATI MAHAL LİSTESİ
1 | 35.150.3120 | 2x1.5re, Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,6/1 kV kablolar (Kablo Fiyatı) | m | X | X | X |  |  | 0
2 | 35.410.1102 | 2 Çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 254 adres kapasiteli | Adet | X |  |  |  |  | 0
3 | 35.410.2030 | Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü | Adet | X | X | X |  |  | 0
4 | 35.410.2070 | Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü | Adet |  | X | X |  |  | 0
5 | 35.410.2540 | Adresli sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60) | Adet | X | X | X |  |  | 0
6 | 35.410.2630 | Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü | Adet | X | X | X |  |  | 0
7 | 35.415.1580 | Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | Adet | X | X | X |  |  | 0
8 | 35.420.1300 | Adresli doğalgaz dedektörü | Adet | X |  |  |  |  | 0
9 | 35.420.2150 | Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı | Adet | X |  |  |  |  | 0
10 | 35.520.5002 | 2x2x0.8+0.8 mm², JH(St) H FE 180 YANGIN ALARM KABLOLARI (VDE 0815) | m | X | X | X |  |  | 0
11 | 35.440.2104 | 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | Adet | X | X | X |  |  | 0
İŞ GRUBU : |  | CCTV, SES, TELEFON, TV VE DATA SİSTEMİ MAHAL LİSTESİ
1 | 35.190.1703 | Telefon prizi RJ-11 veya RJ-12 (6 kontaklı) (22,5x45 mm), Kablo Kanal Prizleri | Adet | X | X | X |  |  | 0
2 | 35.445.1603 | 24 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı (Ölçü:Ad.) | Adet | X |  |  |  |  | 0
3 | 35.470.1007 | 5.000 Ansı-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon | Adet | X |  |  |  |  | 0
4 | 35.470.3005 | 400×300 Motorlu perde | Adet | X |  |  |  |  | 0
5 | 35.480.1000 | Televizyon sortisi, ANTEN TESİSATI | Adet |  |  | X |  |  | 0
6 | 35.480.1201 | Tv Santrali | Adet | X |  |  |  |  | 0
7 | 35.480.1330 | VH çıkışlı Quatro LNB | Adet |  |  |  | X |  | 0
8 | 35.481.1240 | 150cm Offset Çanak Anten | Adet |  |  |  | X |  | 0
9 | 35.505 1106 | Rg 59/ U6 Koaksiyal Kablo | m |  |  | X |  |  | 0
10 | 35.505 1126 | Rg11/ U6 Koaksiyal Kablo | m |  |  | X |  |  | 0
11 | 35.505.6200 | Utp Cat 6 Sıva Altı Tekli Priz | Adet | X | X | X |  |  | 0
12 | 35.505.7301 | 24 Portlu, Utp Cat6 Patch Panel | Adet | X |  |  |  |  | 0
13 | 35.510.1102 | 2 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.18, Bina içerisinde ana hat tesisatı (TS-3930) | m | X | X | X |  |  | 0
14 | 35.510.1105 | 10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26, Bina içerisinde ana hat tesisatı (TS-3930) | m |  | X |  |  |  | 0
15 | 35.510.1107 | 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26, Bina içerisinde ana hat tesisatı (TS-3930) | m |  | X |  |  |  | 0
16 | 35.510.1601 | 10 Çifte kadar, Telefon dağıtım kutuları | Adet |  |  | X |  |  | 0
17 | 35.510.1602 | 30 Çifte kadar, Telefon dağıtım kutuları | Adet | X | X |  |  |  | 0
18 | 35.515.7030 | Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI | m | X | X | X |  |  | 0
19 | 35.520.6017 | 2x1,5 mm², LIH(St) H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (VDE 0815 | m | X | X | X |  |  | 0
20 | 35.545.2313 | PATCH CORD | Adet | X |  |  |  |  | 0
21 | 35.550.1006 | 12U 600 mmx600 mm 19" kabinet, Duvara monte edilebilir kabinetler | Adet | X |  |  |  |  | 0
22 | 35.550.4017 | 19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı, Ürüne ait Aksesuarlar | Adet | X |  |  |  |  | 0
23 | 35.550.4019 | 19" 1U yatay kablo düzenleyici, Ürüne ait Aksesuarlar | Adet | X |  |  |  |  | 0
24 | 35.550.4023 | 12U dikey kablo düzenleyici (tek taraf), Ürüne ait Aksesuarlar | Adet | X |  |  |  |  | 0
25 | 35.700.1107 | 5/50, [harici abone sayısı/dahili abone sayısı, [İç hat/dış hat], Elektronik Tip Tam Otomatik Telefon Santralı | Adet | X |  |  |  |  | 0
İŞ GRUBU : |  | ASANSÖR TESİSATI MAHAL LİSTESİ
1 | 35.720.1203 | 4 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü | Adet | X |  |  |  |  | 0
2 | 35.735.1250 | Katlanabilir düz merdiven tipi engelli platformu | Adet |  |  |  |  | X | 0
İŞ GRUBU : |  | YILDIRIMDAN KORUNMA VE TOPRAKLAMA TESİSATI MAHAL LİSTESİ
1 | 35.750.1503 | Ortalama uyarım yolu DL= 40-50 m, Aktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.) | Adet |  |  |  | X |  | 0
2 | 35.750.1600 | Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60), YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI | Adet |  |  |  | X |  | 0
3 | 35.750.2001 | 50 mm² elektrolitik bakır iletken, Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı | m |  |  |  | X |  | 0
4 | 35.750.3001 | 50 mm² som bakır, Bina ihata iletkeni tesisatı | m | X | X | X |  |  | 0
5 | 35.750.3002 | 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70li çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama | m | X |  |  |  |  | 0
6 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: m) | Adet | X |  |  |  |  | 0
7 | 35.750.4003 | İletken koruyucu borusu: (Ölçü: Ad.:) | Adet | X |  |  |  |  | 0
8 | 35.750.5001 | 32 g kaynak tozuna kadar, Termokaynak eki (bakır bakıra) (bakır alüminyuma) (bakır demire) | Adet | X |  |  |  |  | 0
9 | 30.4.2 | 65x65x7mm 2Mt Galvaniz Topraklama Elektrotu | Adet | X |  |  |  |  | 0
10 | 3.1./010 | Eşdeğer Potansiyel Bara | Adet | X |  |  |  |  | 0