[image: image1.png]IPSALA





İPSALA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
GİRİŞ TAKI VE GÜVENLİK BİNASI YAPILMASI İŞİ

İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ
[image: image2.jpg]PSALA OF {GANIZIE SANAYL BOLGES





1. Yapılacak inşaat işleri ile alakalı tüm imalat çizimleri, imalatçı verileri, teçhizat, boya gibi malzemeler ile ilgili belgeler onaya sunulacak, ayrıca şantiyeye tesliminden önce bu onaylar alınmış olacaktır. Kısmi olarak onaya sunulan belgelerde, imalatçının adı, ticari ünvanı, katalog, model numaraları, gerektiğinde numuneleri ile referansları ve Yüklenici ile yapılan inşaat sözleşmesi hükümlerine uygunluk esas olacaktır. Malzemelerin seçimi esnasında Yüklenicinin sunacağı en az üç çeşit malzeme numunesinin birini idare seçebilecektir. Yüklenicinin yapacağı imalatlardaki bozukluklar (malzeme dahil) tamamen yüklenicinin sorumluluğunda olup, bu gibi imalatlar idarece söktürülür ve yenisi bedelsiz olarak yükleniciye yaptırılır. Geçici kabulde tüm mahaller kullanıma hazır halde temiz, tozsuz, lekesiz, pürüzsüz halde hemen kullanıma hazır bir şekilde, hiçbir inşaat pisliği ve tozu olmaksızın, ek bir temizliğe gerek kalmayacak şekilde teslime hazır olacaktır.
2. “Malzeme” terimi, Yüklenici tarafından temin edilen ve işe göre, her cins ham, işlenmiş veya imal edilmiş bütün malzeme, teçhizat ve makine anlamına gelecektir. Yüklenici, tüm imalatlarda (inşaat, mekanik, elektrik) kullanacağı malzemeleri idareye, üretim veya şantiyede kullanmadan önce onaylatacaktır. Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini İdare onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme ve teçhizat Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Projelerde ve teknik şartnamede markalar verilmişse sadece referans olarak verilmiş olup, uygulama esnasında muadili en az 3 malzeme seçeneği idareye sunulacak ve idarece seçilen malzeme kullanılacaktır.
3. İşçilik vb. birinci sınıf olacak ve en kaliteli işçilik vb. şartlarına uygun olacaktır. Teknik Şartnamelerdeki ve metraj cetvellerinde yer alan poz numaralarının analizlerindeki standartlara azami uygunluk sağlanacaktır.
4. Aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya da eşdeğer uluslararası standartlar geçerli olacaktır. Ayrıca, sözleşme dosyası eki olan Teknik Şartnamelerde belirtilmemiş olan her tür konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi esasları geçerlidir.
5. Yüklenici, projeleri tetkik ederek gerek kanun, tüzük ve yönetmelikler ve mahalli usul ve kaideler yönünden, gerek mecburi veya isteğe bağlı uygulamalı standartlar yönünden, gerek imalat ve montaj tekniği ve gerekse bir yanlışlığın düzeltilmesi, bir eksikliğin tamamlanması yönlerinden zorunlu veya faydalı bulacağı bütün tadilatı ana hatlarıyla bir öneri raporuyla idareye yazıyla bildirecek, idare bu raporu tamamen veya kısmen veya değiştirilerek uygun gördüğü takdirde değişiklik projelerini hazırlayarak idareye onanmak üzere verecektir. Tetkikin yetersizliği nedeniyle doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacak ve meydana gelecek hasar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Değişiklikler ve tadilat projesi için yükleniciye hiçbir ilave ödeme yapılmayacaktır.
6. Elektrik, tesisat veya statik projelerle mimari projeler arasında ihtilaf olması durumunda mimari projeler esas alınacaktır. Herhangi bir şekilde gösterilmemiş detay veya imalat, Mimari proje genel yaklaşımına ve Çevre ve Şehircilik Genel Teknik Şartnamesine uygun imalat yapılarak binanın işlevini bozmayacak şekilde tamamlanacaktır.

7. Yapım işindeki ana amaç uygulama projeleri, metraj cetveli ve teknik şartname ışığında, teknik şartname kapağında yer alan örnek görsele en yakın yapıyı ortaya çıkarmaktır. Uygulama projelerinde, metraj cetvellerinde ve teknik şartnamede sehven atlanan yapım teknikleri ve malzeme gereksinimleri, yapım işinde bu kalemlerden imtina edilmesine sebep gösterilemez.

8. ÖZEL1 Giriş takı parapetine kromajlı led aydınlatmalı "İPSALA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ" yazılması: 1mm 304 paslanmaz krom metalden bükülerek, harf noktalamaları hariç 60cm yüksekliğinde ve toplamda 1900cm uzunluğunda “arial bold” yazı karakteri ile hazırlanacaktır. Kullanılacak ekipman IP65 koruma standardına uygun olacaktır. Harfler, içerisinde bulunan led aydınlatmalar sayesinde arkasında bulunan yüzeye aydınlatma yapacaktır. Led aydınlatmanın gücü, rengi ve ışık şiddeti, idareye sunulacak numuneler üzerinden belirlenecektir.
9. ÖZEL2 Güvenlik kulübesi parapetine kromajlı led aydınlatmalı "DANIŞMA" yazılması: 1mm 304 paslanmaz krom malzemeden bükülerek, harf noktalamaları hariç 25cm yüksekliğinde ve toplamda 190cm uzunluğunda “arial bold” yazı karakteri ile hazırlanacaktır. Kullanılacak ekipman IP65 koruma standardına uygun olacaktır. Harfler, içerisinde bulunan led aydınlatmalar sayesinde arkasında bulunan yüzeye aydınlatma yapacaktır. Led aydınlatmanın gücü, rengi ve ışık şiddeti, idareye sunulacak numuneler üzerinden belirlenecektir.

10.  ÖZEL3 Giriş takı taşıyıcı ayakları dış yüzeylerine kromajlı led aydınlatmalı "İPSALA O.S.B." yazılması: 1mm 304 paslanmaz krom metalden bükülerek, harf noktalamaları hariç 60cm yüksekliğinde ve “İPSALA” yazısı 400cm, “O.S.B.” yazısı 280cm uzunluğunda “arial bold” yazı karakteri ile hazırlanacaktır. Kullanılacak ekipman IP65 koruma standardına uygun olacaktır. Harfler, içerisinde bulunan led aydınlatmalar sayesinde arkasında bulunan yüzeye aydınlatma yapacaktır. Led aydınlatmanın gücü, rengi ve ışık şiddeti, idareye sunulacak numuneler üzerinden belirlenecektir.

11.  ÖZEL4 Güvenlik kulübesi üzerine 150cm çapında metal konstrüksiyonlu led aydınlatmalı 360 derece döner motorlu logo tabelası yapılması: 2mm kalınlığında ve 150cm çapında elektrostatik fırın boyalı metal çerçeve içerisine 5mm pleksiglass malzeme ile üç boyut kabartmalı idare logosu yapılacaktır. Tabelanın taşıyıcı profili 100mm çapında ve 2mm et kalınlığında elektrostatik fırın boyalı metal ayaklardan oluşacak ve uygulama projesindeki mesafelere uygun olarak aşağıda güvenlik binasına, yukarıda giriş takına sabitlenecektir. Tabela, taşıyıcı profil içerisinde yer alan mil ve onun bağlı olduğu AC senkron motor sayesinde düşey eksende dakikada 5 tam tur dönebilecek şekilde ayarlanacaktır. Kullanılacak mil ve motor gücü, tabelanın teknik ve fonksiyonel gereksinimine uygun olacak ve uygulamadan önce teknik dokümanları ve numunesi ile idarenin onayı alınacaktır. Tabelanın led aydınlatmalarının gücü, rengi, ışık şiddeti, pleksiglass numuneleri, metal malzeme renkleri idarenin onayına sunulacaktır. Kullanılacak ekipman IP65 koruma standardına uygun olacaktır.
12.  ÖZEL5 Giriş takı taşıyıcı ayakları dış yüzeylerine 150x150cm krom çerçeveli led aydınlatmalı logo yapılması: 1mm 304 paslanmaz krom metalden yapılmış 150x150cm ebatlarında çerçeve içerisine içten led aydınlatmalı 5mm pleksiglass malzeme ile üç boyut kabartmalı idare logo tabelası yapılacaktır. Tabelanın led aydınlatmalarının gücü, rengi, ışık şiddeti, pleksiglass numuneleri idarenin onayına sunulacaktır. Kullanılacak ekipman IP65 koruma standardına uygun olacaktır.
